Ordin nr. ... din ...

pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și (13) și ale art. 26 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) și q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Valoarea garanţiei prevăzute la alin. (2) reprezintă 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.”

2. La articolul 31, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

”(3^1) Valoarea garanţiei prevăzute la alin. (1) reprezintă 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.”

3. La articolul 31, după alineatul (6), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică nu este obținută în termenele prevăzute în contractul de racordare.”

4. La articolul 31 alineatul (6), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

”e) în cazul în care autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere nu este obținută în termenele prevăzute la art. 36 alin. (5^2) și (5^3) sau, după caz, alin. (5^4);

f) în 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.”

5. La articolul 31 alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(9) Sumele încasate ca urmare a executării garanţiilor financiare devin surse de finanțare, din contribuții financiare, alocate exclusiv pentru finanţarea ori cofinanţarea lucrărilor de întărire a reţelelor electrice de interes public, necesare racordării utilizatorilor.”

6. La articolul 33 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

”g) în situaţia prevăzută la art. 36 alin. (6) și alin. (6^1);”

7. La articolul 33 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

”j) la 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.”

8. La articolul 33, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

”(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. j), în situația încetării valabilității autorizației de înființare ca urmare a retragerii autorizației de înființare, în cadrul deciziei, ANRE poate stabili un termen mai lung decât cel prevăzut la alin. (1) lit. j).ˮ

9. La articolul 36, alineatele (5) și (5^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (5) În cazul contractelor de racordare încheiate pentru racordarea unor locuri de producere sau locuri de consum şi de producere, utilizatorul are obligaţia să obțină autorizația de construire a obiectivului de la respectivul loc de producere sau loc de consum şi de producere, până la data încheierii contractului de execuţie a instalaţiei de racordare, dar nu mai mult de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare.

(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul are obligaţia să obțină autorizația de construire a obiectivului de la locul de producere sau de la locul de consum şi de producere în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare.”

10. La articolul 36, după alineatul (5^1), se introduc trei noi alineate, alineatele (5^2),(5^3) și (5^4) cu următorul cuprins:

”(5^2) Pentru racordarea unor locuri de producere sau locuri de consum şi de producere cu puterea aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW, utilizatorul are obligaţia să obțină autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, până la data încheierii contractului de execuţie a instalaţiei de racordare, dar nu mai mult de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare.

(5^3) Prin excepție de la prevederile alin. (5^2), în situaţia încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul are obligaţia să obțină autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere în cel mult de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare.

(5^4) Dacă anterior împlinirii termenelor prevăzute la alin. (5^2) și (5^3), ANRE constată că cererea de emitere a autorizației de înființare și documentația anexată acesteia sunt complete, termenele prevăzute la alin. (5^2) și (5^3) se prelungesc cu maximum 30 de zile necesare pentru emiterea și comunicarea autorizației de înființare.”

11. La articolul 36, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(6) În cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului nu este obținută conform prevederilor alin. (5) și (5^1) avizul tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea şi contractul de racordare încetează de drept.”

12. La articolul 36, după alineatul (6), se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2) cu următorul cuprins:

”(6^1) În cazul în care autorizația de înființare nu este obținută conform prevederilor alin. (5^2), alin. (5^3) sau, după caz, ale alin. (5^4), avizul tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea şi contractul de racordare încetează de drept.

(6^2) Suplimentar situațiilor prevăzute la alin. (6) și (6^1), contractul de racordare încheiat pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere cu puterea aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW încetează de drept la 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.

13. La articolul 36, alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) utilizatorul constituie o garanţie financiară suplimentară în favoarea operatorului de reţea de 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare, pe care o depune la operatorul de reţea în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acordului scris al acestuia;”

14. La articolul 36, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8) Garanţia financiară suplimentară constituită de utilizator în conformitate cu prevederile alin. (7) se execută în aceleaşi condiţii cu cele stabilite pentru garanţia financiară constituită în conformitate cu prevederile art. 31, respectiv încetează/se restituie utilizatorului în termen de 10 zile de la data la care acesta transmite la operatorul de rețea autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de producere/de consum şi de producere.”

15.  La articolul 40^1, alineatele (3), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(3)  În situaţia prevăzută la alin. (2), cuantumul garanţiei financiare este de 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare prevăzut în contractul de racordare şi creşte cu 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare pentru fiecare perioadă succesivă de 12 luni adăugată la durata contractului. (...)

(7)  Operatorul de rețea are dreptul de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesităţii prelungirii termenului pentru efectuarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare şi/sau a lucrărilor de întărire a reţelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea operatorului de reţea, conform prevederilor contractului de racordare.

(8)  Prelungirea duratei contractului de racordare din motivele prevăzute la alin. (7) se realizează la iniţiativa operatorului de reţea, prin încheierea de acte adiţionale la contractele de racordare.”

16. La articolul 40^1, după alineatul (8), se introduc trei noi alineate, alineatele (9) – (11) cu următorul cuprins:

”(9) Operatorul de rețea transmite la utilizator o cerere de prelungire a duratei contractului de racordare însoțită de proiectul de act adiţional semnat, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data prevăzută în contractul de racordare pentru încetarea acestuia.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), utilizatorul are obligaţia să transmită operatorului de rețea anterior datei de încetare a contractului de racordare, actul adiţional semnat.

(11) În cazul în care cererea de prelungire a duratei contractului de racordare nu este transmisă de către utilizator sau, după caz, de către operatorul de rețea în termenele prevăzute la alin. (4) și (9), dar aceasta este transmisă înainte de data de încetare a contractului de racordare, durata de valabilitate a contractului de racordare se prelungește de drept cu 30 de zile necesare încheierii actului adițional la contract.”

17. Articolul 68 se modifică și va avea următoriul cuprins:

”Art. 68 – (1) Nerespectarea de către operatorii de reţea a termenelor prevăzute în prezentul regulament, cu excepția celor prevăzute la art. 40^1 alin. (2)-(11) se încadrează în faptele prevăzute la art. 93 alin. (1) punctul 11 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care se sancţionează conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Nerespectarea de către părțile contractante a termenelor prevăzute la art. 40^1 alin. (2)-(11) constituie contravenție conform prevederilor art. 93 alin. (1) pct. 5^2 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:

a) La punctul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”8. (1) În situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie o garanţie financiară în favoarea operatorului de reţea, în valoare de .............. lei, reprezentând 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme: .......................... .”

Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:

a) La punctul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Garanţia financiară constituită de utilizator în favoarea operatorului de reţea, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulament, este în valoare de ................ lei, reprezentând 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare, şi are următoarea/următoarele formă/forme: ......................... .”

b) La punctul 19 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

”g) în situaţia prevăzută la art. 36 alin. (6) și alin. (6^1) din Regulament;”

c) La punctul 19 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:

”j) la 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.”

Art. III. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2022 pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 5 august 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:

a) Punctul 5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adiţional cu acordul părţilor sau, după caz, în conformitate cu prevederile pct. 13.10^28), 29). ”

b) La punctul 6.1, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

”i) autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere, inclusiv a instalaţiei de utilizare, care se obţine de către utilizator, sau, în cazul construcţiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere, inclusiv a instalaţiei de utilizare, se transmite operatorului de reţea până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare; în cazul unui loc de producere/de consum şi de producere, utilizatorul are obligaţia să obțină autorizaţia de construire a obiectivului, inclusiv a instalaţiei de utilizare, până la data încheierii contractului de execuţie a instalaţiei de racordare, dar nu mai mult de 12 luni de la data încheierii prezentului contract şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare; termenele pot fi prelungite în condiţiile prevăzute în Regulament;”

c) La punctul 6.1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1) cu următorul cuprins:

” i^1) autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere care se obține de utilizator în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5^2) sau, după caz, alin. (5^4) din Regulament.”

d) La punctul 9, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab) cu următorul cuprins:

” ab) transmiterea la utilizator, în situația prevăzută la pct. 13.10 alin. (4), a cererii de prelungire a duratei contractului de racordare însoțită de proiectul de act adiţional semnat, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data de încetare a contractului prevăzută la pct. 5.1 ^29).”

e) La punctul 10, litera d^1) și e^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”d^1) menţinerea garanţiei financiare constituite în favoarea operatorului în conformitate cu prevederile Regulamentului, pe toată durata contractului de racordare, până la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare ^16);

................................................................................................................................................................

e^1) constituirea în favoarea operatorului, în situaţia prevăzută la pct. 13.10, a unei garanţii financiare în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare prevăzut în contract, care creşte cu 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare pentru fiecare perioadă succesivă de 12 luni adăugată la durata contractului.

Garanţia financiară are valoare de ............ lei şi se constituie cu valabilitate pe toată durata prelungirii contractului, până la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în următoarea/următoarele formă/forme: ............ .

Pentru executarea, respectiv încetarea/restituirea garanţiei financiare sunt aplicabile prevederile pct. 13.6 şi 13.7. Documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare se transmit operatorului de către utilizator anexate cererii de prelungire a duratei contractului prevăzute la pct. 13.10 ^28);”

f) La punctul 10, după litera p), se introduce o nouă literă, litera p^1) cu următorul cuprins:

”p^1) obținerea autorizației de înființare în termenul prevăzut la pct. 9 lit. h) pentru încheierea contractului de execuţie; termenul maxim de obținere a autorizaţiei de înființare este prevăzut la art. 36 alin. (5^2) sau, după caz, alin. (5^4) din Regulament;”

g) La punctul 10, după litera ș), se introduce o nouă literă, litera t) cu următorul cuprins:

”t) transmiterea la operatorul de rețea a actului adiţional semnat ca urmare a cererii operatorului de rețea de prelungire a duratei contractului de racordare prevăzute la pct. 13.10 alin. (4) ^29).”

h) La punctul 13.1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1) cu următorul cuprins:

”b^1) obţinerea autorizaţiei de înființare aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere.”

i) La punctul 13.6, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică nu este obținută în termenele prevăzute în contractul de racordare.”

j) La punctul 13.6, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins:

”e) în cazul în care autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere nu este obținută în termenul prevăzut la art. 36 alin. (5^2) sau, după caz, alin. (5^4) din Regulament;

f) în 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.”

k) La pct. 13.10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (4) Operatorul de rețea are dreptul de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesităţii prelungirii termenului pentru efectuarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare şi/sau a lucrărilor de întărire a reţelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea operatorului de reţea, conform prevederilor contractului, caz în care prelungirea duratei contractului de racordare se realizează la iniţiativa operatorului, prin încheierea de acte adiţionale la contract. În această situație, obligaţiile operatorului şi ale utilizatorului sunt prevăzute la pct. 9 lit. ab) și pct. 10 lit. t) ^29).”

l) La pct. 13.10, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

” (5) În cazul în care cererea de prelungire a duratei contractului de racordare nu este transmisă de către utilizator sau, după caz, operatorul de rețea cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data de încetare a contractului prevăzută la pct. 5.1, durata de valabilitate a contractului de racordare se prelungește cu 30 de zile necesare încheierii actului adițional la contract.”

m) La punctul 17.1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

”f) în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului de la un loc de producere/de consum şi de producere ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică nu este obținută în termenele prevăzute la pct. 6.1 lit. i);”

n) La punctul 17.1, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i) cu următorul cuprins:

”h) în cazul în care autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere nu este obținută în termenul prevăzut la art. 36 alin. (5^2) sau, după caz, alin. (5^4) din Regulament;

i) la 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.”

o) La punctul 17.1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), f), h) și i) operatorul restituie utilizatorului sumele deja achitate de acesta conform contractului.”

p) La notele de subsol, nota nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”^5) Se prevede numai în cazul racordării unui loc de consum nou sau al aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW la locul de consum respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării şi cu condiţia ca obligaţia de constituire a garanţiei financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare. Valoarea procentului pentru calculul garanţiei financiare este egală cu 5% din valoarea tarifului de racordare fără TVA.”

q) La notele de subsol, după nota nr. 28, se introduce o nouă notă, nota nr. 29 cu următorul cuprins:

” ^29) Se prevede în situaţia în care operatorul de rețea solicită prelungirea duratei contractului de racordare în conformitate cu dispoziţiile art. 40^1 alin. (7)-(10) din Regulament.”

2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:

a) Punctul 5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adiţional cu acordul părţilor sau, după caz, în conformitate cu prevederile pct. 13.19^27), 28). ”

b) La punctul 6.1, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

”j) autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere, inclusiv a instalaţiei de utilizare sau, în cazul construcţiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere, inclusiv a instalaţiei de utilizare, se obţine de către utilizator; utilizatorul are obligaţia să obțină autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de producere sau de la locul de consum şi de producere în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare; termenele pot fi prelungite în condiţiile prevăzute în Regulament;”

c) La punctul 6.1, după litera j), se introduce o nouă literă, litera j^1) cu următorul cuprins:

”j^1) autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere care se obține de utilizator în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5^3) sau, după caz, alin. (5^4) din Regulament.”

d) La punctul 9, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab) cu următorul cuprins:

”ab) transmiterea la utilizator, în situația prevăzută la pct. 13.9 alin. (4), a cererii de prelungire a duratei contractului de racordare însoțită de proiectul de act adiţional semnat, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data de încetare a contractului prevăzută la pct. 5.1 ^28).”

e) La punctul 10, litera e^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”e^1) constituirea în favoarea operatorului, în situaţia prevăzută la pct. 13.9, a unei garanţii financiare în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare prevăzut în contract, care creşte cu 5% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare pentru fiecare perioadă succesivă de 12 luni adăugată la durata contractului.

Garanţia financiară are valoare de ............ lei şi se constituie cu valabilitate pe toată durata prelungirii contractului, până la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în următoarea/următoarele formă/forme: ............ .

Pentru executarea, respectiv încetarea/restituirea garanţiei financiare sunt aplicabile prevederile pct. 13.5 şi 13.6.Documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare se transmit operatorului de către utilizator anexate cererii de prelungire a duratei contractului prevăzute la pct. 13.9 ^27);”

f) La punctul 10, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1) cu următorul cuprins:

”s^1) obținerea autorizației de înființare în termenul maxim prevăzut la art. 36 alin. (5^3) sau, după caz, alin. (5^4) din Regulament;”

g) La punctul 10, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z) cu următorul cuprins:

”z) transmiterea la operatorul de rețea a actului adiţional semnat ca urmare a cererii operatorului de rețea de prelungire a duratei contractului de racordare prevăzute la pct. 13.9 alin. (4) ^28). ”

h) La punctul 13.5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică nu este obținută în termenele prevăzute în contractul de racordare.

i) La punctul 13.5, după litera d), se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins:

”e) în cazul în care autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere nu este obținută în termenul prevăzut la art. 36 alin. (5^3) sau, după caz, (5^4) din Regulament;

f) în 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.”

j) La punctul 13.9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Operatorul de rețea are dreptul de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesităţii prelungirii termenului pentru efectuarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare şi/sau a lucrărilor de întărire a reţelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea operatorului de reţea, conform prevederilor contractului, caz în care prelungirea duratei contractului de racordare se realizează la iniţiativa operatorului, prin încheierea de acte adiţionale la contract. În această situație, obligaţiile operatorului şi ale utilizatorului sunt prevăzute la pct. 9 lit. ab) și pct. 10 lit. z) ^28) .”

k) La punctul 13.9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

” (5) În cazul în care cererea de prelungire a duratei contractului de racordare nu este transmisă de către utilizator sau, după caz, operatorul de rețea cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data de încetare a contractului prevăzută la pct. 5.1, durata de valabilitate a contractului de racordare se prelungește cu 30 de zile necesare încheierii actului adițional la contract.”

l) La punctul 17.1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

”f) în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului de la un loc de producere/de consum şi de producere ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică nu este obținută în termenele prevăzute la pct. 6.1 lit. j);”

m) La punctul 17.1, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i) cu următorul cuprins:

”h) în cazul în care autorizaţia de înființare aferentă capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere nu este obținută în termenul prevăzut la art. 36 alin. (5^3) sau, după caz, alin. (5^4) din Regulament;

i) la 6 luni de la data încetării valabilității autorizației de înființare acordate de ANRE, aferente capacităţii energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locul de producere/de consum şi de producere, dacă în acest termen ANRE nu a acordat o nouă autorizație de înființare pentru această capacitate energetică.”

n) La punctul 17.1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), f), h) și i) operatorul restituie utilizatorului sumele deja achitate de acesta conform contractului.”

o) La notele de subsol, nota nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

”^4) Se prevede numai în cazul racordării unui loc de consum nou sau al aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW la locul de consum respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării şi cu condiţia ca obligaţia de constituire a garanţiei financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare. Valoarea procentului pentru calculul garanţiei financiare este egală cu 5% din valoarea tarifului de racordare fără TVA.”

p) La notele de subsol, după nota nr. 27, se introduce o nouă notă, nota nr. 28 cu următorul cuprins:

” ^28) Se prevede în situaţia în care operatorul de rețea solicită prelungirea duratei contractului de racordare în conformitate cu dispoziţiile art. 40^1 alin. (7)-(10) din Regulament.”

Art. IV. – Metodologia privind alocarea capacităţii reţelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 2 august 2024, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La art. 3 alin. (2), după litera b), se introduce o nouă literă, litera b^1) cu următorul cuprins:

”b^1) garanţie de participare la procedura de alocare de capacitate - un instrument financiar, acceptat de către operatorul de rețea în scopul de a garanta obligaţia solicitantului de a participa la procedura de alocare de capacitate;”

2. La art. 8, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

”(4) În vederea înregistrării cererii prevăzute la alin. (1), la momentul depunerii acesteia, solicitanții au obligația de a constitui o garanţie de participare la procedura de alocare de capacitate a cărei valoare se stabilește după cum urmează:

a) pentru anul 2026, garanția este în cuantum de 20.000 EURO/MW putere instalată, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii;

b) pentru anul N, începând cu anul 2027 inclusiv, garanția se stabilește ca fiind minimul dintre valoarea prevăzută la lit. a) și media ponderată a prețurilor contractuale rezultate în urma licitațiilor finalizate în anul precedent anului N, ponderate cu capacitatea atribuită aferentă fiecărui contract (lei/MW).

3. La articolul 9, alin. (1), după litera h), se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

”i) dovada constituirii garanției de participare la procedura de alocare de capacitate.”

4. La art. 13, alineatele (5) – (7) se abrogă

5. La articolul 13, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8) OTS pune la dispoziţia utilizatorului datele de acces la platforma de licitaţii cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua licitaţiei, cu condiţia respectării de către utilizator a condiţiei prevăzute la art. 8 alin. (4).”

Art. V. – (1) Prevederile art. 31 alin. (3^1) din regulamentul prevăzut la art. I astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin nu se aplică solicitărilor pentru care operatorul de rețea a comunicat utilizatorului până la data intrării în vigoare a prezentului ordin valoarea garanției financiare conform prevederilor art. 18 alin. (4) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013.

(2) Prevederile art. 36 alin. (5^2) - (5^4) din regulamentul prevăzut la art. I astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin se aplică în cazul utilizatorilor care încheie contracte de racordare cu operatorul de rețea începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Pentru contractele de racordare a locurilor de producere sau locuri de consum şi de producere cu puterea aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, utilizatorii au obligația de a obține autorizații de înființare aferente capacităţilor energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare și a instalaţiilor de stocare de la locurile de producere/de consum şi de producere respective, în următoarele termene maximale care încep de la data intrării în vigoare a prezentului ordin:

a) 6 luni în cazul contractelor de racordare încheiate înainte de anul 2023, inclusiv în anul 2023;

b) 9 luni în cazul contractelor de racordare încheiate în anul 2024;

c) 12 luni în cazul contractelor de racordare încheiate în anul 2025 și în anul 2026 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (3) atrage încetarea de drept a valabilității avizului tehnic de racordare și încetarea contractului de racordare.

Art. VI. – Dispozițiile art. IV se aplică și pentru cererile de alocare de capacitate înregistrate la operatorii de rețea înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, caz în care solicitanții au obligația de a constitui garanțiile financiare de participare la procedura de alocare de capacitate până cel târziu la data de 14 iulie 2026. Operatorii de rețea au obligația de a notifica acești solicitanți cu privire la obligația menționată anterior, în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. VII. – În termen de 5 de zile de la publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, operatorii de rețea au obligația de a notifica utilizatorii prin publicarea pe pagina de internet cu privire la noile obligații instituite prin prezentul ordin.

Art. VIII. – Prevederile art. 36 alin. (5^2) - (5^4) din regulamentul prevăzut la art. I astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin și prevederile art. V alin. (3) și (4) nu se aplică Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă a căror putere este rezervată pentru racordare conform dispozițiilor art. 3.1.6. din Acordul de sprijin dintre statul român şi Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, aprobat prin Legea nr. 74/2023, cu modificările ulterioare.

Art. IX. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. X. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George – Sergiu Niculescu